## Planilha
DIRETORIA DE MERCADO - DMC | [5 empty] | TABELA 24.1 | BDI
SUPERINTENDÊNCIA METROPOLITANA - SNM | [5 empty] | DESONERADA | 0%
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS EM REDES E LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA NAS UNIDADES DE NEGÓCIO DA CAPITAL | [6 empty] | FATOR
[6 empty] | Fevereiro / 2017 | 1
PLANILHA DO ORÇAMENTO
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
RESERVADO 01
01 | 01 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 3968165.79
01.01 | 01.01 | TRÂNSITO E SEGURANÇA |  |  |  | 233145.2 | PREÇO_CUSTO
01.01.01 | C2948 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS | M | 6000 | 4.36 | 26160 | 4.36
01.01.02 | C2949 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA | M | 1000 | 2.22 | 2220 | 2.22
01.01.03 | C2947 | SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA | UN | 16540 | 12.38 | 204765.2 | 12.38
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
01.02 | 01.02 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 969092.98
01.02.01 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 2516.16 | 31.43 | 79082.91 | 31.43
01.02.02 | C2781 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m | M3 | 716.16 | 41.52 | 29734.96 | 41.52
01.02.03 | C2782 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 3.01 a 4.50m | M3 | 716.16 | 48.65 | 34841.18 | 48.65
01.02.04 | C2789 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m | M3 | 7161.6 | 7.51 | 53783.62 | 7.51
01.02.05 | C2790 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m | M3 | 3580.8 | 10.01 | 35843.81 | 10.01
01.02.06 | C2920 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 3222.72 | 18.49 | 59588.09 | 18.49
01.02.07 | C2921 | REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 2864.64 | 20.16 | 57751.14 | 20.16
01.02.08 | C0330 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | M3 | 4407.264 | 85.94 | 378760.27 | 85.94
01.02.09 | C0707 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 6088.57 | 13.68 | 83291.64 | 13.68
01.02.10 | C2533 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM | M3 | 6088.57 | 25.69 | 156415.36 | 25.69
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
01.03 | 01.03 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 2754903.61
01.03.01 | C2940 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA | M2 | 1451.664 | 7.12 | 10335.85 | 7.12
01.03.02 | C2938 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA | M2 | 7742.208 | 24.21 | 187438.86 | 24.21
01.03.03 | C2941 | RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO CIMENTADO | M2 | 251.616 | 11.87 | 2986.68 | 11.87
01.03.04 | C2933 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO | M2 | 1306.4976 | 15.34 | 20041.67 | 15.34
01.03.05 | C2932 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO | M2 | 145.1664 | 23.97 | 3479.64 | 23.97
01.03.06 | C2925 | RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM AREIA ASFÁLTICA (AAUQ), ESP.= 5cm | M2 | 54205.66 | 44.1 | 2390469.61 | 44.1 | 32.88% | 21682.264 | 38.74%
01.03.07 | C1609 | LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO | M3 | 10 | 473.49 | 4734.9 | 473.49
01.03.08 | C3137 | BASE SOLO BRITA COM 50% DE BRITA (S/TRANSP) | M3 | 600 | 84.1 | 50460 | 84.1
01.03.09 | I2403 | PO DE PEDRA | M3 | 600 | 34.08 | 20448 | 34.08
01.03.10 | I0107 | AREIA FINA | M3 | 180 | 41.13 | 7403.4 | 41.13
01.03.11 | I0108 | AREIA GROSSA | M3 | 300 | 58.75 | 17625 | 58.75
01.03.12 | I0280 | BRITA | M3 | 600 | 65.8 | 39480 | 65.8
01.03.13 | I1600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | M3 |  | 53.31 | 0 | 53.31
01.03.14 | I2520 | MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA | M |  | 9.7 | 0 | 9.7
01.03.15 | I0971 | MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m | M | 0 | 13.24 | 0 | 13.24
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
01.04 | 01.04 | ESCORAMENTO |  |  |  | 0
01.04.01 | C2801 | ESCORAMENTO CONTÍNUO DE VALAS C/PRANCHAS METÁLICAS DE 4.00M | M2 |  | 46.84 | 0 | 46.84
01.04.02 | C2803 | ESCORAMENTO DE POSTES | UN |  | 550.63 | 0 | 550.63
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
01.04 | 01.04 | ESGOTAMENTO/REBAIXAMENTO |  |  |  | 11024
01.04.01 | C2806 | ESGOTAMENTO COM CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 20m3/h, H=6m.c.a | H | 1600 | 6.89 | 11024 | 6.89
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
01.06 | 01.06 | Sub-Grupo 01.06 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
01.07 | 01.07 | Sub-Grupo 01.07 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
01.08 | 01.08 | Sub-Grupo 01.08 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
01.09 | 01.09 | Sub-Grupo 01.09 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
01.10 | 01.10 | Sub-Grupo 01.10 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
RESERVADO 02
02 | 02 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |  |  |  | 2929710
02.01 | 02.01 | RAMAL PREDIAL |  |  |  | #VALUE!
02.01.01 | C2911 | RAMAL PREDIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO | M | #REF! | 17.42 | #VALUE! | 17.42
02.01.02 | C2912 | RAMAL PREDIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA OU PARALELO | M | #REF! | 17.2 | #VALUE! | 17.2
02.01.03 | C2919 | RAMAL PREDIAL S/ PAVIMENTAÇÃO | M | #REF! | 10.17 | #VALUE! | 10.17
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
02.02 | 02.02 | SERVIÇOS EM REGISTRO |  |  |  | 0
02.02.01 | C0653 | CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm | UN |  | 495.48 | 0 | 495.48
02.02.02 | C3412 | CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 200<DN<=500mm | UN |  | 2360.89 | 0 | 2360.89
02.02.03 | C0810 | COLOCAÇÃO DE REGISTRO EM REDE EM OPERAÇÃO DN 50 a 100 | UN |  | 52.35 | 0 | 52.35
02.02.04 | C0811 | COLOCAÇÃO DE REGISTRO EM REDE EM OPERAÇÃO DN 150 a 200 | UN |  | 73.29 | 0 | 73.29
02.02.05 | C0812 | COLOCAÇÃO DE REGISTRO EM REDE EM OPERAÇÃO DN 250 a 300 | UN |  | 94.24 | 0 | 94.24
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
02.01 | 02.01 | DESLOCAMENTO |  |  |  | 97902
02.01.01 | C2718 | DESLOCAMENTO DE HIDRÔMETRO C/ CAIXA OU CAVALETE | UN | 1800 | 54.39 | 97902 | 54.39
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
02.02 | 02.02 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM LIGAÇÃO PREDIAL |  |  |  | 1464867.4
02.02.01 | C2741 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM LIGAÇÃO, RUA SEM PAVIMENTAÇÃO | UN | 1100 | 20.71 | 22781 | 20.71
02.02.02 | C2740 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM LIGAÇÃO, RUA COM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA OU PARALELO | UN | 2200 | 34.52 | 75944 | 34.52
02.02.03 | C2715 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM LIGAÇÃO, RUA COM PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO | UN | 17540 | 42.46 | 744748.4 | 42.46 | 10.24% | 7016 | 39.91%
02.02.04 | C2739 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM LIGAÇÃO, NA CALÇADA, QUALQUER TIPO DE PAVIMENTAÇÃO | UN | 1100 | 23.09 | 25399 | 23.09
02.02.05 | C2890 | RETIRADA DE VAZAMENTO NO CAVALETE | UN | 19100 | 13.59 | 259569 | 13.59
02.02.06 | C2962 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PVC C/BORBOLETA 3/4"(C/MATERIAL) | UN | 14100 | 23.86 | 336426 | 23.86
02.04.07 | C2963 | SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO PVC 3/4" NO CAVALETE | UN | 0 | 10.99 | 0 | 10.99
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
02.03 | 02.03 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 1366940.6
02.03.01 | C2753 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC ATÉ DN 100mm, S/PAVIMENTAÇÃO | UN | 980 | 63.82 | 62543.6 | 63.82
02.03.02 | C2752 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC ATÉ DN 100mm, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA | UN | 1950 | 81.13 | 158203.5 | 81.13
02.03.03 | C2751 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC ATÉ DN 100mm, PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO | UN | 11550 | 96.69 | 1116769.5 | 96.69
02.03.04 | C2754 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE PVC/DEFoFo DN 150 À 250mm | UN | 200 | 147.12 | 29424 | 147.12
02.05.05 | C2748 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE FoFo DN 300mm, PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO | UN | #REF! | 273.62 | #VALUE! | 273.62
02.05.06 | C2986 | VISITA AO LOCAL DA SUPRESSÃO (PAGAR SE HOUVER QUITAÇÃO APÓS VISITA) | UN | 0 | 9.78 | 0 | 9.78
02.05.07 | C4616 | VISITA DE COBRANÇA COM ORDEM DE CORTE AOS CLIENTES INADIMPLENTES | UN | 0 | 25.29 | 0 | 25.29
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
02.06 | 02.06 | DESLOCAMENTOS |  |  |  | #VALUE!
02.06.01 | C2986 | VISITA AO LOCAL DA SUPRESSÃO (PAGAR SE HOUVER QUITAÇÃO APÓS VISITA) | UN | #REF! | 9.78 | #VALUE! | 9.78
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
02.07 | 02.07 | Sub-Grupo 02.07 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
02.08 | 02.08 | Sub-Grupo 02.08 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
02.09 | 02.09 | Sub-Grupo 02.09 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
02.10 | 02.10 | Sub-Grupo 02.10 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
RESERVADO 03
03 | 03 | MATERIAL |  |  |  | 0
03.01 | 03.01 | LUVAS E PEÇAS ESPECIAIS |  |  |  | 0
03.01.01 | I3921 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 100 | UN |  | 526.69 | 0 | 526.69
03.01.02 | I3922 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 150 | UN |  | 646.56 | 0 | 646.56
03.01.03 | I3923 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 200 | UN |  | 783.68 | 0 | 783.68
03.01.04 | I3924 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 250 | UN |  | 1241.94 | 0 | 1241.94
03.01.05 | I3925 | LUVA CORRER JUNTA MECÂNICA DN 300 | UN | 0 | 1901.56 | 0 | 1901.56
03.01.06 | I3127 | LUVA DE CORRER PVC DEFoFo DN 100 | UN |  | 55.52 | 0 | 55.52
03.01.07 | I3128 | LUVA DE CORRER PVC DEFoFo DN 150 | UN |  | 83.9 | 0 | 83.9
03.01.08 | I3129 | LUVA DE CORRER PVC DEFoFo DN 200 | UN |  | 135.13 | 0 | 135.13
03.01.09 | I3130 | LUVA DE CORRER PVC DEFoFo DN 250 | UN |  | 204.45 | 0 | 204.45
03.01.10 | I3131 | LUVA DE CORRER PVC DEFoFo DN 300 | UN | 0 | 418.89 | 0 | 418.89
03.01.11 | I3132 | LUVA SIMPLES PVC PBA DN 50 | UN |  | 16.45 | 0 | 16.45
03.01.12 | I3133 | LUVA SIMPLES PVC PBA DN 75 | UN |  | 24.68 | 0 | 24.68
03.01.13 | I3134 | LUVA SIMPLES PVC PBA DN 100 | UN |  | 40.13 | 0 | 40.13
03.01.14 | I2899 | ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 3/4" | UN |  | 2.93 | 0 | 2.93
03.01.15 | I2963 | UNIÃO P/ POLIETILENO 20 | UN |  | 6.52 | 0 | 6.52
03.01.16 |  | SELO DE SEGURANÇA TRAVA NIFTY - LOK -AZUL xx CM, P.CAGECE | mil |  | 2200 | 0 | 2200
03.01.17 |  | CONE DE PVC REFLETIVO 75CM LARANJA | unidade |  | 30.5 | 0 | 30.5
03.01.18 | I2415 | REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA 3/4" | UN |  | 11.63 | 0 | 11.63
03.01.19 | I2926 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 100 x 3/4" | UN |  | 45.55 | 0 | 45.55
03.01.20 | I2928 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 150 x 3/4" | UN |  | 56.74 | 0 | 56.74
03.01.21 | I2930 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 200 x 3/4" | UN |  | 89.17 | 0 | 89.17
03.01.22 | I2932 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 250 x 3/4" | UN |  | 99.44 | 0 | 99.44
03.01.23 | I2927 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 100 x 1" | UN |  | 45.55 | 0 | 45.55
03.01.24 | I2929 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 150 x 1" | UN |  | 56.74 | 0 | 56.74
03.01.25 | I2931 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 200 x 1" | UN |  | 89.17 | 0 | 89.17
03.01.26 | I2933 | COLAR DE TOMADA FoFo P/TUBOS PVC / DEFoFo DN 250 x 1" | UN |  | 99.44 | 0 | 99.44
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
03.02 | 03.02 | REGISTROS |  |  |  | 0
03.02.01 | I5091 | REGISTRO GAVETA P/ PVC COM VOLANTE DN 50 PN10 | UN |  | 700.93 | 0 | 700.93
03.02.02 | I5092 | REGISTRO GAVETA P/ PVC COM VOLANTE DN 75 PN10 | UN |  | 952.88 | 0 | 952.88
03.02.03 | I5093 | REGISTRO GAVETA P/ PVC COM VOLANTE DN 100 PN10 | UN |  | 1061.12 | 0 | 1061.12
03.02.04 | I5058 | REGISTRO GAVETA C/ BOLSA E CABEÇOTE DN 150 PN10 | UN |  | 1820.5 | 0 | 1820.5
03.02.05 | I5059 | REGISTRO GAVETA C/ BOLSA E CABEÇOTE DN 200 PN10 | UN |  | 2997.72 | 0 | 2997.72
03.02.06 | I5060 | REGISTRO GAVETA C/ BOLSA E CABEÇOTE DN 250 PN10 | UN |  | 4696.99 | 0 | 4696.99
03.02.07 | I5061 | REGISTRO GAVETA C/ BOLSA E CABEÇOTE DN 300 PN10 | UN | 0 | 9037.42 | 0 | 9037.42
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
03.03 | 03.03 | TUBOS |  |  |  | 0
03.03.01 | I2961 | TUBO DE POLIETILENO PE-5 20 (NBR-8417) | M |  | 3.16 | 0 | 3.16
03.03.02 | I6523 | TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 100 (NBR-7665-07/03/07) | M |  | 33.41 | 0 | 33.41
03.03.03 | I6524 | TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 150 (NBR-7665-07/03/07) | M |  | 45.28 | 0 | 45.28
03.03.04 | I6525 | TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 200 (NBR-7665-07/03/07) | M |  | 77.95 | 0 | 77.95
03.03.05 | I6527 | TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 250 (NBR-7665-07/03/07) | M |  | 118.93 | 0 | 118.93
03.03.06 | I6528 | TUBO PVC DEFoFo DÚCTIL JEI 1MPa DN 300 (NBR-7665-07/03/07) | M | 0 | 167.1 | 0 | 167.1
03.03.07 | I3162 | TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN 50 (NBR-5647) | M |  | 12.27 | 0 | 12.27
03.03.08 | I3160 | TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 75 (NBR-5647) | M |  | 19.26 | 0 | 19.26
03.03.09 | I3161 | TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN 100 (NBR-5647) | M |  | 32.69 | 0 | 32.69
03.03.10 | I2200 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4') | M | 0 | 2.88 | 0 | 2.88
03.03.11 | I2201 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') | M | 0 | 7.05 | 0 | 7.05
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
03.04 | 03.04 | Sub-Grupo 03.04 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
03.05 | 03.05 | Sub-Grupo 03.05 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
03.06 | 03.06 | Sub-Grupo 03.06 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
03.07 | 03.07 | Sub-Grupo 03.07 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
03.08 | 03.08 | Sub-Grupo 03.08 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
03.09 | 03.09 | Sub-Grupo 03.09 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
03.10 | 03.10 | Sub-Grupo 03.10 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
RESERVADO 04
04 | 04 | DIVERSOS |  |  |  | 373504.07
04.01 | 04.01 | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 91552.07
04.01.01 | C0369 | BARRACÃO ABERTO | M2 | 50 | 121.49 | 6074.5 | 121.49
04.01.02 | C0374 | BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A5 | UN | 1 | 23968.15 | 23968.15 | 23968.15
04.01.03 | C2831 | FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO | UN | 1 | 1896.71 | 1896.71 | 1896.71
04.01.04 | C2851 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | 1 | 1172.05 | 1172.05 | 1172.05
04.01.05 | C2849 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO | UN | 1 | 267.8 | 267.8 | 267.8
04.01.06 | C2850 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA | UN | 1 | 1964.17 | 1964.17 | 1964.17
04.01.07 | C1622 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO | UN | 1 | 2311.69 | 2311.69 | 2311.69
04.01.08 | C2946 | SANITÁRIOS E CHUVEIROS | M2 | 30 | 194.08 | 5822.4 | 194.08
04.01.09 | C2936 | REFEITÓRIOS | M2 | 20 | 256.93 | 5138.6 | 256.93
04.01.10 | C2887 | MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL 1.80M | M | 100 | 311.66 | 31166 | 311.66
04.01.11 | C0043 | ALOJAMENTO | M2 | 50 | 235.4 | 11770 | 235.4
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
04.02 | 04.02 | IDENTIFICAÇÃO E COMUNICAÇÃO |  |  |  | 281952
|  | PINTURA DE VEÍCULO - PADRÃO CAGECE - MODELO 2 | unidade |  | 82.5 | 0 | 82.5
|  | AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE VEÍCULO | unidade |  | 1705.95 | 0 | 1705.95
|  | AQUISIÇÃO DE CHIP DE DADOS - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO E BAIXA DE OS EM CAMPO | mês |  | 3500 | 0 | 3500
|  | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO E BAIXA DE OS EM CAMPO | unidade |  | 900 | 0 | 900
04.02.01 | I8974 | PLANO DE SERVIÇO INTERNET PARA USO DO TABLET | H | 316800 | 0.31 | 98208 | 0.31
04.02.02 | I8973 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA COLETA DE DADOS, DO TIPO "TABLET", COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 4.2 OU VERSÃO SUPERIOR | H | 316800 | 0.58 | 183744 | 0.58
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
04.03 | 04.03 | Sub-Grupo 04.03 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
04.04 | 04.04 | Sub-Grupo 04.04 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
04.05 | 04.05 | Sub-Grupo 04.05 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
04.06 | 04.06 | Sub-Grupo 04.06 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
04.07 | 04.07 | Sub-Grupo 04.07 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
04.08 | 04.08 | Sub-Grupo 04.08 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
04.09 | 04.09 | Sub-Grupo 04.09 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
04.10 | 04.10 | Sub-Grupo 04.10 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
RESERVADO 05
05 | 05 | GRUPO 05 |  |  |  | 0
05.01 | 05.01 | Sub-Grupo 05.01 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
05.02 | 05.02 | Sub-Grupo 05.02 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
05.03 | 05.03 | Sub-Grupo 05.03 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
05.04 | 05.04 | Sub-Grupo 05.04 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
05.05 | 05.05 | Sub-Grupo 05.05 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
05.06 | 05.06 | Sub-Grupo 05.06 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
05.07 | 05.07 | Sub-Grupo 05.07 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
05.08 | 05.08 | Sub-Grupo 05.08 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
05.09 | 05.09 | Sub-Grupo 05.09 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
05.10 | 05.10 | Sub-Grupo 05.10 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
RESERVADO 06
06 | 06 | GRUPO 06 |  |  |  | 0
06.01 | 06.01 | Sub-Grupo 06.01 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
06.02 | 06.02 | Sub-Grupo 06.02 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
06.03 | 06.03 | Sub-Grupo 06.03 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
06.04 | 06.04 | Sub-Grupo 06.04 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
06.05 | 06.05 | Sub-Grupo 06.05 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
06.06 | 06.06 | Sub-Grupo 06.06 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
06.07 | 06.07 | Sub-Grupo 06.07 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
06.08 | 06.08 | Sub-Grupo 06.08 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
06.09 | 06.09 | Sub-Grupo 06.09 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
06.10 | 06.10 | Sub-Grupo 06.10 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
RESERVADO 07
07 | 07 | GRUPO 07 |  |  |  | 0
07.01 | 07.01 | Sub-Grupo 07.01 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
07.02 | 07.02 | Sub-Grupo 07.02 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
07.03 | 07.03 | Sub-Grupo 07.03 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
07.04 | 07.04 | Sub-Grupo 07.04 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
07.05 | 07.05 | Sub-Grupo 07.05 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
07.06 | 07.06 | Sub-Grupo 07.06 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
07.07 | 07.07 | Sub-Grupo 07.07 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
07.08 | 07.08 | Sub-Grupo 07.08 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
07.09 | 07.09 | Sub-Grupo 07.09 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
07.10 | 07.10 | Sub-Grupo 07.10 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
RESERVADO 08
08 | 08 | GRUPO 08 |  |  |  | 0
08.01 | 08.01 | Sub-Grupo 08.01 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
08.02 | 08.02 | Sub-Grupo 08.02 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
08.03 | 08.03 | Sub-Grupo 08.03 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
08.04 | 08.04 | Sub-Grupo 08.04 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
08.05 | 08.05 | Sub-Grupo 08.05 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
08.06 | 08.06 | Sub-Grupo 08.06 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
08.07 | 08.07 | Sub-Grupo 08.07 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
08.08 | 08.08 | Sub-Grupo 08.08 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
08.09 | 08.09 | Sub-Grupo 08.09 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
08.10 | 08.10 | Sub-Grupo 08.10 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
RESERVADO 09
09 | 09 | GRUPO 09 |  |  |  | 0
09.01 | 09.01 | Sub-Grupo 09.01 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
09.02 | 09.02 | Sub-Grupo 09.02 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
09.03 | 09.03 | Sub-Grupo 09.03 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
09.04 | 09.04 | Sub-Grupo 09.04 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
09.05 | 09.05 | Sub-Grupo 09.05 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
09.06 | 09.06 | Sub-Grupo 09.06 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
09.07 | 09.07 | Sub-Grupo 09.07 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
09.08 | 09.08 | Sub-Grupo 09.08 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
09.09 | 09.09 | Sub-Grupo 09.09 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
09.10 | 09.10 | Sub-Grupo 09.10 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
RESERVADO 10
10 | 10 | GRUPO 10 |  |  |  | 0
10.01 | 10.01 | Sub-Grupo 10.01 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
10.02 | 10.02 | Sub-Grupo 10.02 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
10.03 | 10.03 | Sub-Grupo 10.03 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
10.04 | 10.04 | Sub-Grupo 10.04 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
10.05 | 10.05 | Sub-Grupo 10.05 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
10.06 | 10.06 | Sub-Grupo 10.06 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
10.07 | 10.07 | Sub-Grupo 10.07 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
10.08 | 10.08 | Sub-Grupo 10.08 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
10.09 | 10.09 | Sub-Grupo 10.09 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
10.10 | 10.10 | Sub-Grupo 10.10 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[5 empty] | TOTAL GERAL | 7271379.86
#VALUE!

## Resumo
DIRETORIA DE MERCADO - DMC
SUPERINTENDÊNCIA METROPOLITANA - SNM
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS EM REDES E LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA NAS UNIDADES DE NEGÓCIO DA CAPITAL
RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | Fevereiro / 2017
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % Grupo | % Total | TOTAL
01 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 54.57 | 3968165.79
01.01 | TRÂNSITO E SEGURANÇA | 5.88 | 3.21 | 233145.2
01.02 | MOVIMENTO DE TERRA | 24.42 | 13.33 | 969092.98
01.03 | PAVIMENTAÇÃO | 69.43 | 37.89 | 2754903.61
01.04 | ESCORAMENTO | 0 | 0 | 0
01.04 | ESGOTAMENTO/REBAIXAMENTO | 0.28 | 0.15 | 11024
01.06 | Sub-Grupo 01.06 | 0 | 0 | 0
01.07 | Sub-Grupo 01.07 | 0 | 0 | 0
01.08 | Sub-Grupo 01.08 | 0 | 0 | 0
01.09 | Sub-Grupo 01.09 | 0 | 0 | 0
01.10 | Sub-Grupo 01.10 | 0 | 0 | 0
02 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |  | 40.29 | 2929710
02.01 | RAMAL PREDIAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
02.02 | SERVIÇOS EM REGISTRO | 0 | 0 | 0
02.01 | DESLOCAMENTO | 3.34 | 1.35 | 97902
02.02 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM LIGAÇÃO PREDIAL | 50 | 20.15 | 1464867.4
02.03 | RETIRADA DE VAZAMENTO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO | 46.66 | 18.8 | 1366940.6
02.06 | DESLOCAMENTOS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
02.07 | Sub-Grupo 02.07 | 0 | 0 | 0
02.08 | Sub-Grupo 02.08 | 0 | 0 | 0
02.09 | Sub-Grupo 02.09 | 0 | 0 | 0
02.10 | Sub-Grupo 02.10 | 0 | 0 | 0
03 | MATERIAL |  | 0 | 0
03.01 | LUVAS E PEÇAS ESPECIAIS | 0 | 0 | 0
03.02 | REGISTROS | 0 | 0 | 0
03.03 | TUBOS | 0 | 0 | 0
03.04 | Sub-Grupo 03.04 | 0 | 0 | 0
03.05 | Sub-Grupo 03.05 | 0 | 0 | 0
03.06 | Sub-Grupo 03.06 | 0 | 0 | 0
03.07 | Sub-Grupo 03.07 | 0 | 0 | 0
03.08 | Sub-Grupo 03.08 | 0 | 0 | 0
03.09 | Sub-Grupo 03.09 | 0 | 0 | 0
03.10 | Sub-Grupo 03.10 | 0 | 0 | 0
04 | DIVERSOS |  | 5.14 | 373504.07
04.01 | CANTEIRO DE OBRA | 24.51 | 1.26 | 91552.07
04.02 | IDENTIFICAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 75.49 | 3.88 | 281952
04.03 | Sub-Grupo 04.03 | 0 | 0 | 0
04.04 | Sub-Grupo 04.04 | 0 | 0 | 0
04.05 | Sub-Grupo 04.05 | 0 | 0 | 0
04.06 | Sub-Grupo 04.06 | 0 | 0 | 0
04.07 | Sub-Grupo 04.07 | 0 | 0 | 0
04.08 | Sub-Grupo 04.08 | 0 | 0 | 0
04.09 | Sub-Grupo 04.09 | 0 | 0 | 0
04.10 | Sub-Grupo 04.10 | 0 | 0 | 0
05 | GRUPO 05 |  | 0 | 0
05.01 | Sub-Grupo 05.01 | 0 | 0 | 0
05.02 | Sub-Grupo 05.02 | 0 | 0 | 0
05.03 | Sub-Grupo 05.03 | 0 | 0 | 0
05.04 | Sub-Grupo 05.04 | 0 | 0 | 0
05.05 | Sub-Grupo 05.05 | 0 | 0 | 0
05.06 | Sub-Grupo 05.06 | 0 | 0 | 0
05.07 | Sub-Grupo 05.07 | 0 | 0 | 0
05.08 | Sub-Grupo 05.08 | 0 | 0 | 0
05.09 | Sub-Grupo 05.09 | 0 | 0 | 0
05.10 | Sub-Grupo 05.10 | 0 | 0 | 0
06 | GRUPO 06 |  | 0 | 0
06.01 | Sub-Grupo 06.01 | 0 | 0 | 0
06.02 | Sub-Grupo 06.02 | 0 | 0 | 0
06.03 | Sub-Grupo 06.03 | 0 | 0 | 0
06.04 | Sub-Grupo 06.04 | 0 | 0 | 0
06.05 | Sub-Grupo 06.05 | 0 | 0 | 0
06.06 | Sub-Grupo 06.06 | 0 | 0 | 0
06.07 | Sub-Grupo 06.07 | 0 | 0 | 0
06.08 | Sub-Grupo 06.08 | 0 | 0 | 0
06.09 | Sub-Grupo 06.09 | 0 | 0 | 0
06.10 | Sub-Grupo 06.10 | 0 | 0 | 0
07 | GRUPO 07 |  | 0 | 0
07.01 | Sub-Grupo 07.01 | 0 | 0 | 0
07.02 | Sub-Grupo 07.02 | 0 | 0 | 0
07.03 | Sub-Grupo 07.03 | 0 | 0 | 0
07.04 | Sub-Grupo 07.04 | 0 | 0 | 0
07.05 | Sub-Grupo 07.05 | 0 | 0 | 0
07.06 | Sub-Grupo 07.06 | 0 | 0 | 0
07.07 | Sub-Grupo 07.07 | 0 | 0 | 0
07.08 | Sub-Grupo 07.08 | 0 | 0 | 0
07.09 | Sub-Grupo 07.09 | 0 | 0 | 0
07.10 | Sub-Grupo 07.10 | 0 | 0 | 0
08 | GRUPO 08 |  | 0 | 0
08.01 | Sub-Grupo 08.01 | 0 | 0 | 0
08.02 | Sub-Grupo 08.02 | 0 | 0 | 0
08.03 | Sub-Grupo 08.03 | 0 | 0 | 0
08.04 | Sub-Grupo 08.04 | 0 | 0 | 0
08.05 | Sub-Grupo 08.05 | 0 | 0 | 0
08.06 | Sub-Grupo 08.06 | 0 | 0 | 0
08.07 | Sub-Grupo 08.07 | 0 | 0 | 0
08.08 | Sub-Grupo 08.08 | 0 | 0 | 0
08.09 | Sub-Grupo 08.09 | 0 | 0 | 0
08.10 | Sub-Grupo 08.10 | 0 | 0 | 0
09 | GRUPO 09 |  | 0 | 0
09.01 | Sub-Grupo 09.01 | 0 | 0 | 0
09.02 | Sub-Grupo 09.02 | 0 | 0 | 0
09.03 | Sub-Grupo 09.03 | 0 | 0 | 0
09.04 | Sub-Grupo 09.04 | 0 | 0 | 0
09.05 | Sub-Grupo 09.05 | 0 | 0 | 0
09.06 | Sub-Grupo 09.06 | 0 | 0 | 0
09.07 | Sub-Grupo 09.07 | 0 | 0 | 0
09.08 | Sub-Grupo 09.08 | 0 | 0 | 0
09.09 | Sub-Grupo 09.09 | 0 | 0 | 0
09.10 | Sub-Grupo 09.10 | 0 | 0 | 0
10 | GRUPO 10 |  | 0 | 0
10.01 | Sub-Grupo 10.01 | 0 | 0 | 0
10.02 | Sub-Grupo 10.02 | 0 | 0 | 0
10.03 | Sub-Grupo 10.03 | 0 | 0 | 0
10.04 | Sub-Grupo 10.04 | 0 | 0 | 0
10.05 | Sub-Grupo 10.05 | 0 | 0 | 0
10.06 | Sub-Grupo 10.06 | 0 | 0 | 0
10.07 | Sub-Grupo 10.07 | 0 | 0 | 0
10.08 | Sub-Grupo 10.08 | 0 | 0 | 0
10.09 | Sub-Grupo 10.09 | 0 | 0 | 0
10.10 | Sub-Grupo 10.10 | 0 | 0 | 0
|  |  | TOTAL GERAL | 7271379.86
#VALUE!

## Fisico
DIRETORIA DE MERCADO - DMC
SUPERINTENDÊNCIA METROPOLITANA - SNM
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS EM REDES E LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA NAS UNIDADES DE NEGÓCIO DA CAPITAL
CRONOGRAMA FÍSICO (EM DIAS CORRIDOS)
CÓDIGO | GRUPO DE INSUMOS | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720
01 | MOVIMENTO DE TERRA | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | [18 empty] | 100% | 3968165.79 | 9900%
02 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | [18 empty] | 100% | 2929710
03 | MATERIAL | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | [18 empty] | 100% | 0
04 | DIVERSOS | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | [18 empty] | 100% | 373504.07 |  | 16.6667
05 | GRUPO 05 | [24 empty] | 0% | 0
06 | GRUPO 06 | [24 empty] | 0% | 0
07 | GRUPO 07 | [24 empty] | 0% | 0
08 | GRUPO 08 | [24 empty] | 0% | 0
09 | GRUPO 09 | [24 empty] | 0% | 0
10 | GRUPO 10 | [24 empty] | 0% | 0
4.1667

## Financeiro
DIRETORIA DE MERCADO - DMC
SUPERINTENDÊNCIA METROPOLITANA - SNM
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE VAZAMENTOS EM REDES E LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA NAS UNIDADES DE NEGÓCIO DA CAPITAL
CRONOGRAMA FÍSICO (EM DIAS CORRIDOS)
PARA CONFERIR OS RESULTADOS
CÓDIGO | GRUPO DE INSUMOS | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720 | DIFERENÇA | SOMA | VALOR
01 | MOVIMENTO DE TERRA | 661096.42 | 661096.42 | 661096.42 | 661096.42 | 661096.42 | 662683.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3968165.79 | 3968165.79 | 0
02 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 488089.69 | 488089.69 | 488089.69 | 488089.69 | 488089.69 | 489261.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2929710 | 2929710 | 0
03 | MATERIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | DIVERSOS | 62225.78 | 62225.78 | 62225.78 | 62225.78 | 62225.78 | 62375.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373504.07 | 373504.07 | 0
05 | GRUPO 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | GRUPO 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | GRUPO 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 | GRUPO 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | GRUPO 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | GRUPO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR DO PERÍODO | 1211411.89 | 1211411.89 | 1211411.89 | 1211411.89 | 1211411.89 | 1214320.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| VALOR ACUMULADO | 1211411.89 | 2422823.78 | 3634235.67 | 4845647.56 | 6057059.45 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.86
| PERCENTUAL DO PERÍODO | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| PERCENTUAL ACUMULADO | 16.66% | 33.32% | 49.98% | 66.64% | 83.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
DADOS PARA OS GRÁFICOS
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720
|  | 1211411.89 | 1211411.89 | 1211411.89 | 1211411.89 | 1211411.89 | 1214320.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | 720
|  | 1211411.89 | 2422823.78 | 3634235.67 | 4845647.56 | 6057059.45 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.83 | 7271379.86