## 1 SEM 2010
LABORATÓRIO BIOANÁLISE PASCOAL
RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE ÁGUA - JUAZEIRO DO NORTE - ÁGUA BRUTA - 1º SEMESTRE 2010
POÇO
| STD | Ca²+ | Mg2+ | Na+ | K+ | Cl- | O2 | NO2- | NO3- | Fe | Turbidez (uT) | Cor (uH) | Dureza (mg/L) | CE (mS/cm) | pH
PT 01 | 219.15 | 33.58 | 12.16 | 18.5 | 2.1 | 41.3 | 6.27 | 0.01 | 6.05 | 0.05 | 0.06 | 2.5 | 132 | 315 | 6.4
PT 02 | 234.72 | 32 | 10.45 | 17 | 2.13 | 43.4 | 6.29 | 0.01 | 6.57 | 0.05 | 0.1 | 2.5 | 121 | 305 | 6.29
PT 02A | 235.48 | 34.7 | 8.75 | 21 | 1.84 | 37.5 | 6.38 | 0.01 | 7.05 | 0.11 | 0.13 | 2.5 | 120.8 | 307 | 6.8
PT 03 | 196.24 | 29 | 10.36 | 13.28 | 1.46 | 30 | 6.49 | 0.01 | 4.34 | 0.06 | 0.08 | 2.5 | 113.2 | 255 | 6.89
PT 04
PT 05 | 242.4 | 27.57 | 7.83 | 15.6 | 1.73 | 35.3 | 6.39 | 0.01 | 3.44 | 0.01 | 0.12 | 2.5 | 99.6 | 315 | 6.39
PT 06 | 234.72 | 28.77 | 9.82 | 16 | 1.77 | 36 | 6.5 | 0.01 | 6.3 | 0.22 | 0.08 | 2.5 | 110.4 | 305 | 6.34
PT 07
PT 09
PT 10
PT 11 | 105.2 | 5.13 | 6.1 | 4.6 | 0.51 | 10.4 | 6.64 | 0.01 | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 2.5 | 37.4 | 111 | 6.84
PT 12
PT 13
PT 14 | 101.4 | 8.8 | 1.07 | 3.27 | 0.35 | 7.4 | 6.54 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.93 | 2.5 | 26 | 107 | 6.56
PT 15
PT 16
PT 17
PT 18
PT 19
PT 20
PT 21
PT 22
PT 23
PT 24 | 476.1 | 48 | 17 | 26.56 | 3 | 60 | 6.25 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.19 | 2.5 | 187.2 | 665 | 7.17
PT 25
PT 26 | 161.61 | 19.87 | 7.44 | 10.8 | 1.2 | 24.4 | 6.85 | 0.01 | 4.34 | 0.08 | 0.01 | 2.5 | 79.2 | 210 | 6.38
PT 27 | 102.34 | 0.08 | 0.19 | 10.44 | 1.15 | 23.6 | 6.46 | 0.01 | 3.22 | 0.1 | 0.02 | 2.5 | 0.2 | 108 | 5.35

## GERAL GRÁFICOS
| UNIDADE DE NEGÓCIO BACIA DO SALGADO - UN-BSA | [19 empty] | UNIDADE DE NEGÓCIO BACIA DO SALGADO - UN-BSA | [19 empty] | UNIDADE DE NEGÓCIO BACIA DO SALGADO - UN-BSA | [19 empty] | UNIDADE DE NEGÓCIO BACIA DO SALGADO - UN-BSA
| LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA | [19 empty] | LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA | [19 empty] | LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA | [19 empty] | LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA
| RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE ÁGUA - JUAZEIRO DO NORTE - ÁGUA BRUTA - 1º SEMESTRE/2008 | [19 empty] | RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE ÁGUA - JUAZEIRO DO NORTE - ÁGUA BRUTA - 2º SEMESTRE/2008 | [19 empty] | RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE ÁGUA - JUAZEIRO DO NORTE - ÁGUA BRUTA - 1º SEMESTRE/2009 | [19 empty] | RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE ÁGUA - JUAZEIRO DO NORTE - ÁGUA BRUTA - 2º SEMESTRE/2009
| ENDEREÇO | 1º semestre/08 | RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357/05 - ÁGUA BRUTA CLASSE 2 | [17 empty] | ENDEREÇO | 2º semestre/08 | RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357/05 - ÁGUA BRUTA CLASSE 2 | [17 empty] | ENDEREÇO | 1º semestre/09 | RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357/05 - ÁGUA BRUTA CLASSE 2 | [17 empty] | ENDEREÇO | 2º semestre/09 | RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357/05 - ÁGUA BRUTA CLASSE 2 | [17 empty] | RESOLUÇÃO CONAMA Nº 357/05 - ÁGUA BRUTA CLASSE 2
|  |  | C. Totais NE - | E. Coli NMP<1000 em 100 ml | Cor 75 uH | Turbidez 100 uT | pH 6,0 a 9,5 - | Fluoreto 1,4 mgF-/L | Ferro NE mgFe/L | Alumínio NE mgAl/L | Cloreto 250 mgCl-/L | Dureza NE mgCaCO3/L | Cálcio NE mgCa/L | Magnésio NE mgMg/L | Amônia 3,7 mg N-NH3/L | Nitrito 1,0 mg N-NO2-/L | Nitrato 10,0 mg N-NO3-/L | Sulfato 250 mgSO42-/L | Alc. de Bicarbonato NE mgCaCO3/L | Condutividade NE uS/cm |  |  | C. Totais NE - | E. Coli NMP<1000 em 100 ml | Cor 75 uH | Turbidez 100 uT | pH 6,0 a 9,5 - | Fluoreto 1,4 mgF-/L | Ferro NE mgFe/L | Alumínio NE mgAl/L | Cloreto 250 mgCl-/L | Dureza NE mgCaCO3/L | Cálcio NE mgCa/L | Magnésio NE mgMg/L | Amônia 3,7 mg N-NH3/L | Nitrito 1,0 mg N-NO2-/L | Nitrato 10,0 mg N-NO3-/L | Sulfato 250 mgSO42-/L | Alc. de Bicarbonato NE mgCaCO3/L | Condutividade NE uS/cm |  |  | C. Totais NE - | E. Coli NMP<1000 em 100 ml | Cor 75 uH | Turbidez 100 uT | pH 6,0 a 9,5 - | Fluoreto 1,4 mgF-/L | Ferro NE mgFe/L | Alumínio NE mgAl/L | Cloreto 250 mgCl-/L | Dureza NE mgCaCO3/L | Cálcio NE mgCa/L | Magnésio NE mgMg/L | Amônia 3,7 mg N-NH3/L | Nitrito 1,0 mg N-NO2-/L | Nitrato 10,0 mg N-NO3-/L | Sulfato 250 mgSO42-/L | Alc. de Bicarbonato NE mgCaCO3/L | Condutividade NE uS/cm |  |  | C. Totais NE - | E. Coli NMP<1000 em 100 ml | Cor 75 uH | Turbidez 100 uT | pH 6,0 a 9,5 - | Fluoreto 1,4 mgF-/L | Ferro NE mgFe/L | Alumínio NE mgAl/L | Cloreto 250 mgCl-/L | Dureza NE mgCaCO3/L | Cálcio NE mgCa/L | Magnésio NE mgMg/L | Amônia 3,7 mg N-NH3/L | Nitrito 1,0 mg N-NO2-/L | Nitrato 10,0 mg N-NO3-/L | Sulfato 250 mgSO42-/L | Alc. de Bicarbonato NE mgCaCO3/L | Condutividade NE uS/cm | STD | Ca²+ | Mg2+ | Na+ | K+ | Cl- | O2 | NO2- | NO3- | Fe | Turbidez (uT) | Cor (uH) | Dureza (mg/L) | CE (mS/cm) | pH
PT 01 | PT 01 - Rua Belo Horizonte | 2008-06-10 04:15 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.16 | 6.42 | - | ND | 0.02 | 27.35 | 145.08 | 33.72 | 14.45 | ND | ND | 1.96 | 10.91 | 26.01 | 385.2 | PT 01 - Rua Belo Horizonte | 2008-09-02 04:50 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.32 | 6.85 | - | 0.05 | 0.01 | 31.27 | 14.9 | 31.37 | 16.94 | - | 0.03 | 3.39 | 9 | 54.81 | 148.8 | PT-01 - Rua Belo Horizonte | 2009-01-27 05:25 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.37 | 6.69 | - | 0.05 | ND | 35.54 | 140.59 | 33.27 | 13.78 | - | ND | 2.4 | 9 | 53.56 | 375.4 | PT-01 - Rua Belo Horizonte | 2009-07-31 05:06 | 1.2 | 0.1 | ND | 0.38 | 6.25 | - | 0.01 | ND | 43.08 | 156.44 | 25.35 | 22.34 | - | - | - | 10 | 53.56 | 289.4 | 219.15 | 33.58 | 12.16 | 18.5 | 2.1 | 41.3 | 6.27 | 0.01 | 6.05 | 0.05 | 0.06 | 2.5 | 132 | 315 | 6.4
PT 02 | PT 02 - Rua Belo Horizonte | 2008-06-10 04:05 | 1.6 | 7.5 | 2.5 | 0.2 | 6.08 | - | 0.03 | 0.04 | 49.9 | 149.01 | 35.29 | 14.45 | ND | ND | 6.53 | 5.61 | 22.02 | 433.9 | PT 02 - Rua Belo Horizonte | 2008-09-02 05:10 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.34 | 6.6 | - | 0.03 | 0.02 | 40.1 | 13.14 | 31.37 | 12.7 | - | 0.03 | 12.3 | 4 | 36.22 | 151.3 | PT-02 - Rua Belo Horizonte | 2009-01-06 11:23 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.24 | 6.4 | - | 0.02 | 0.01 | 42.28 | 140 | 40.8 | 9.12 | - | ND | 6.8 | 12 | 36.75 | 280.2 | PT-02 - Rua Belo Horizonte | 2009-07-06 05:20 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.19 | 6.13 | - | ND | ND | 45.04 | 164.36 | 35.64 | 18.06 | - | - | - | 7 | 46.2 | 289.2 | 234.72 | 32 | 10.45 | 17 | 2.13 | 43.4 | 6.29 | 0.01 | 6.57 | 0.05 | 0.1 | 2.5 | 121 | 305 | 6.29
PT 02A | PT 02A - Rua Belo Horizonte | 2008-06-11 02:35 | 2 | 0.1 | 2.5 | 0.01 | 6.25 | - | 0.05 | 0.05 | 76.37 | 199.98 | 35.29 | 27.01 | ND | ND | 22.74 | 3.54 | 7.83 | 669.1 | PT 02A - Rua Belo Horizonte | 2008-09-02 05:25 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.31 | 5.73 | - | 0.04 | 0.03 | 83.24 | 21.96 | 32.94 | 32.94 | - | 0.01 | 32.2 | ND | 7.83 | 306.7 | PT-02A - Rua Belo Horizonte | 2009-01-06 11:28 | 3 | 0.1 | ND | 0.34 | 5.39 | - | 0.02 | 0.02 | 42.28 | 214 | 57.6 | 16.8 | - | ND | 32.12 | 5 | 10.5 | 486.3 | PT-02A - Rua Belo Horizonte | 2009-07-06 02:28 | 2.3 | 0.1 | ND | 0.23 | 5.27 | - | ND | 0.06 | 97.98 | 257.43 | 44.36 | 35.17 | - | - | - | ND | 7.35 | 518.3 | 235.48 | 34.7 | 8.75 | 21 | 1.84 | 37.5 | 6.38 | 0.01 | 7.05 | 0.11 | 0.13 | 2.5 | 120.8 | 307 | 6.8
PT 03 | [20 empty] | PT 03 - Av. Castelo Branco | 2008-09-04 05:30 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.23 | 6.66 | - | 0.03 | 0.02 | 37.16 | 13.14 | 31.37 | 12.7 | - | ND | 8.93 | 1 | 37.19 | 144.3 | PT-03 - Av. Castelo Branco | 2009-01-08 04:20 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 0.89 | 6.62 | - | 0.14 | ND | 41.32 | 134 | 16.8 | 22.08 | - | ND | 2.35 | 6 | 36.75 | 397.3 | PT-03 - Av. Castelo Branco | 2009-07-06 04:41 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.38 | 6.38 | - | ND | ND | 38.18 | 184.16 | 42.77 | 18.53 | - | - | - | 5 | 48.3 | 304.8 | 196.24 | 29 | 10.36 | 13.28 | 1.46 | 30 | 6.49 | 0.01 | 4.34 | 0.06 | 0.08 | 2.5 | 113.2 | 255 | 6.89
PT 04 | PT 04 - Rua Madre Nely Sobreira | 2008-06-11 02:47 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 0.15 | 7.27 | - | 0.05 | 0.02 | 19.51 | 137.24 | 30.59 | 14.69 | ND | ND | 4.97 | 8.23 | 51.39 | 363.3 | PT 04 - Rua Madre Nely Sobreira | 2008-09-29 03:00 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.49 | 6.97 | - | 0.02 | 0.16 | 7.6 | 124 | 27.2 | 13.44 | - | ND | 5.99 | 7 | 50.4 | 243.6 | PT-04 - Rua Padre Nely Sobreira | 2009-01-29 10:30 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 0.92 | 6.81 | - | 0.02 | ND | 24.94 | 122 | 32.8 | 9.6 | - | ND | 2.46 | 100 | 51.45 | 407.9 | PT-04 - Rua Padre Nely Sobreira | 2009-07-15 10:02 | 0.1 | 0.1 | ND | 1 | 6.95 | - | ND | 0.02 | 23.98 | 128.71 | 27.72 | 14.26 | - | - | - | 9 | 44.1 | 250.7
PT 05 | PT 05 - Rua Vereador Antônio Brás | 2008-06-11 03:10 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 0.06 | 7.96 | - | 0.08 | 0.03 | 3.82 | 131.36 | 28.23 | 14.69 | ND | ND | 1.75 | 13.94 | 71.45 | 353 | PT 05 - Rua Vereador Antônio Brás | 2008-09-26 04:45 | 0.1 | 0.1 | ND | 2.44 | 7.89 | - | ND | ND | 13.38 | 142 | 32 | 14.88 | - | ND | 2.58 | 9 | 76.35 | 204.9 | PT-05 - Rua Vereador Antônio Brás | 2009-01-29 10:45 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.29 | 6.43 | - | ND | ND | 38.43 | 128 | 29.31 | 12.96 | - | ND | 3.73 | 120 | 46.2 | 342.5 | PT-05 - Rua Vereador Antônio Brás | 2009-07-15 09:50 | 2 | 0.1 | ND | 0.45 | 7.41 | - | ND | ND | 12.41 | 144.55 | 34.06 | 14.26 | - | - | - | 9 | 80.86 | 269.6 | 242.4 | 27.57 | 7.83 | 15.6 | 1.73 | 35.3 | 6.39 | 0.01 | 3.44 | 0.01 | 0.12 | 2.5 | 99.6 | 315 | 6.39
PT 06 | PT 06 - Av. José Bezerra | 2008-06-16 04:00 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 0.64 | 7.89 | - | 0.04 | 0.12 | 25.91 | 150.97 | 33.72 | 16.11 | ND | 0.01 | 3.13 | 23.63 | 64.6 | 425.5 | PT 06 - Av. José Bezerra | 2008-09-24 05:40 | 1.6 | 3 | ND | 0.21 | 6.69 | - | 0.02 | ND | 23.01 | 119.6 | 29.02 | 11.29 | - | 0.01 | 9.49 | 13 | 45.02 | 207.3 | PT-06 - Av. José Bezerra | 2009-01-29 11:00 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.23 | 6.53 | - | ND | ND | 36.5 | 124 | 32.8 | 10.08 | - | ND | 2.78 | 161 | 46.2 | 143.2 | PT-06 - Av. José Bezerra | 2009-07-10 03:20 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.29 | 6.73 | - | 0.02 | ND | 38.18 | 138.61 | 26.93 | 17.11 | - | - | - | 19 | 48.3 | 303.7 | 234.72 | 28.77 | 9.82 | 16 | 1.77 | 36 | 6.5 | 0.01 | 6.3 | 0.22 | 0.08 | 2.5 | 110.4 | 305 | 6.34
PT 07 | PT 07 - Av. José Bezerra | 2008-06-11 03:24 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 0.03 | 7.03 | - | 0.01 | 0.06 | 26.37 | 131.36 | 29.8 | 13.74 | ND | ND | 5.16 | 14.33 | 42.58 | 353 | PT 07 - Av. José Bezerra de Araújo | 2008-09-26 05:25 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.18 | 6.6 | - | ND | ND | 31.68 | 132 | 30.4 | 13.44 | - | ND | 4.44 | 12 | 39.15 | 203.8 | PT-07 - Av. José Bezerra de Araújo | 2009-02-27 01:00 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.48 | 6.4 | - | 0.07 | ND | 46.13 | 146.53 | 29.31 | 17.58 | - | 0.02 | 2.36 | 13 | 38.85 | 404.6 | PT-07 - Av. José Bezerra de Araújo | 2009-07-10 03:00 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.27 | 6.63 | - | 0.05 | ND | 37.2 | 140.59 | 26.14 | 18.06 | - | - | - | 19 | 49.35 | 303.1
PT 09 | [20 empty] | PT-09 - Rua Arnóbio Barcelar Caneca | 2008-10-01 03:40 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.23 | 6.39 | - | 0.01 | ND | 19.16 | 54 | 11.2 | 6.24 | - | ND | 1.96 | 1 | 27.3 | 144.7 | PT-09 - Rua Arnóbio Barcelar Caneca | 2009-02-26 11:20 | 0.1 | 0.1 | ND | 1.17 | 6.43 | - | 0.04 | ND | 32.65 | 57.43 | 13.47 | 5.7 | - | ND | 0.51 | 1 | 29.4 | 159.3 | PT-09 | 2009-08-14 03:00 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 0.51 | 6.71 | - | 0.08 | ND | 15.63 | 81.19 | 19.8 | 7.6 | - | - | - | 1 | 33.6 | 135.5
PT 10 | PT 10 - Rua Arnobio B Caneca | 2008-06-10 03:45 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 0.16 | 5.95 | - | ND | 0.03 | 4.8 | 50.98 | 10.2 | 5.59 | ND | ND | 3.13 | 1.45 | 16.15 | 131.75 | PT-10 - Rua Ten. Luis Coelho | 2008-10-01 03:45 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.26 | 6.15 | - | 0.04 | 0.01 | 12.41 | 44 | 8.8 | 5.28 | - | ND | 4.31 | 1 | 15.75 | 119.7 | PT-10 - Rua Ten. Luis Coelho | 2009-02-26 03:00 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.35 | 6.1 | - | 0.34 | 0.01 | 25.9 | 49.5 | 8.71 | 6.65 | - | ND | 0.58 | 0 | 15.75 | 133.2 | PT-10 | 2009-08-14 04:38 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.42 | 6 | - | 0.02 | ND | 16.61 | 59.41 | 6.34 | 10.46 | - | - | - | 6 | 17.85 | 103.6
PT 11 | [20 empty] | PT-11 - Rua Arnóbio Barcelar Alencar | 2008-10-14 05:06 | 0.1 | 0.1 | ND | 1.66 | 6.75 | - | 0.04 | 0.02 | 12.41 | 52 | 13.6 | 4.32 | - | ND | 1.06 | 2 | 27.3 | 118.7 | PT-11 - Rua Arnóbio Barcelar Alencar | 2009-02-26 11:40 | 1 | 0.1 | ND | 0.15 | 6.35 | - | 0.08 | ND | 36.5 | 57.43 | 15.84 | 4.28 | - | ND | 0.73 | 0 | 21 | 142.3 | PT-11 | 2009-08-28 04:00 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.24 | 6.03 | - | 0.02 | ND | 9.75 | 55.46 | 4.75 | 10.46 | - | - | - | 4 | 26.25 | 106.28 | 105.2 | 5.13 | 6.1 | 4.6 | 0.51 | 10.4 | 6.64 | 0.01 | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 2.5 | 37.4 | 111 | 6.84
PT 12 | PT 12 - Rua Arnóbio B Caneca | 2008-06-09 02:53 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | 3.32 | 6.66 | - | ND | ND | 7.75 | 94.11 | 26.66 | 6.52 | ND | ND | 0.6 | 8.15 | 41.6 | 217.3 | PT-12 - Rua Arnóbio Barcelar Alencar | 2008-10-28 03:20 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.41 | 6.64 | - | 0.14 | ND | 12.41 | 100 | 25.6 | 8.64 | - | ND | 0.74 | 6 | 44.1 | 151.3 | [20 empty] | PT-12 | 2009-08-28 03:31 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.55 | 6.32 | - | 0.05 | 0.01 | 8.76 | 81.19 | 12.67 | 11.88 | - | - | - | 9 | 32.55 | 153.08
PT 13 | PT 13 - Rua Arnóbio B Caneca | 2008-06-09 03:08 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 3.17 | 6.77 | - | 1.69 | 0.04 | 7.75 | 66.66 | 16.47 | 6.06 | 0.26 | ND | 0.7 | 8.11 | 29.36 | 173.5 | PT-13 - Rua Arnóbio Barcelar Alencar | 2008-10-29 02:15 | 6.3 | 0.1 | 2.5 | 3.67 | 6.87 | - | 1.49 | 0.02 | 12.41 | 72 | 16 | 7.68 | - | ND | 2.3 | 3 | 24.15 | 114.4 | PT-13 - Rua Arnóbio Barcelar Alencar | 2009-02-26 11:50 | 0.1 | 0.1 | ND | 1.88 | 6.51 | - | 0.21 | ND | 33.61 | 69.31 | 13.47 | 8.55 | - | 0.01 | 0.72 | 0 | 31.5 | 163.8 | PT-13 | 2009-08-28 03:41 | 3.6 | 0.1 | ND | 1 | 6.07 | - | 0.12 | 0.01 | 9.75 | 63.37 | 7.13 | 10.93 | - | - | - | 8 | 33.6 | 127.68
PT 14 | PT 14 - Av. Plácido Castelo | 2008-06-09 03:23 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 0.23 | 6.73 | - | 0.11 | 0.01 | 10.69 | 101.95 | 27.45 | 7.92 | ND | ND | 0.92 | 9.18 | 45.02 | 250.3 | PT-14 - Av. Plácido Castelo | 2008-10-28 03:58 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.25 | 6.77 | - | ND | ND | 13.38 | 108 | 27.2 | 9.6 | - | ND | 0.59 | 9 | 47.25 | 157.7 | PT-14 - Av. Plácido Castelo | 2009-02-26 03:30 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.22 | 6.8 | - | ND | ND | 17.23 | 83.17 | 21.39 | 7.13 | - | 0.02 | 0.37 | 4 | 47.25 | 243.8 | PT-14 - Av. Plácido Castelo | 2009-09-22 03:00 | - | - | ND | 0.4 | 6.44 | - | 0.03 | ND | 11.71 | 95.05 | 29.31 | 5.23 | - | - | - | 15 | 48.3 | 186.11 | 101.4 | 8.8 | 1.07 | 3.27 | 0.35 | 7.4 | 6.54 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.93 | 2.5 | 26 | 107 | 6.56
PT 15 | PT 15 - Av. Leão Sampaio | 2008-06-16 03:00 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 0.79 | 7.73 | - | 0.19 | 0.05 | 11.71 | 52.94 | 12.55 | 5.21 | ND | ND | 0.44 | 4.34 | 28.87 | 141.92 | PT-15 - Av. Leão Sampaio | 2008-10-24 05:20 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 1.89 | 6.46 | - | 0.19 | ND | 10.49 | 52 | 12 | 5.28 | - | ND | 0.55 | 4 | 28.35 | 108.7 | PT-15 - Av. Leão Sampaio | 2009-03-25 04:08 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.7 | 6.18 | - | - | ND | 7.6 | 53.47 | 10.3 | 6.65 | - | ND | - | - | 31.5 | 105.1 | PT-15 - Av. Leão Sampaio | 2009-09-11 05:16 | 0.1 | 0.1 | 10 | 21.4 | 6.03 | - | 0.83 | 0.01 | 7.78 | 51.53 | 11.88 | 5.23 | - | - | - | 10 | 32.55 | 99.88
PT 16 | PT 17 - Av.Nestor Sampaio | 2008-06-09 03:43 | 0.1 | 0.1 | 7.5 | 4.95 | 6.76 | - | 0.98 | 0.01 | 11.67 | 54.9 | 12.55 | 5.59 | ND | ND | 0.57 | 1.37 | 17.13 | 126.6 | PT-16 - Av. Ailton Gomes | 2008-10-29 03:25 | 0.1 | 0.1 | 60 | 24.4 | 6.52 | - | 3.86 | 0.04 | 12.41 | 56 | 14.4 | 4.8 | - | 0.02 | 2.3 | 6 | 32.55 | 121.4 | PT-16 - Av. Ailton Gomes | 2009-03-27 05:10 | 2.5 | 0.1 | 60 | 21.3 | 6.66 | - | 3.53 | 0.01 | 43.24 | 67.33 | 20.59 | 3.8 | - | ND | - | - | 27.3 | 107.3 | PT-16 - Av. Ailton Gomes | 2009-09-29 09:40 | - | - | 80 | 21 | 6.23 | - | 3.68 | 0.03 | 15.63 | 57.43 | 13.47 | 5.7 | - | - | - | 6 | 29.4 | 103.98
PT 17 | PT 18 - Av. Virgilio Tavora | 2008-06-10 04:48 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 0.03 | 7.61 | - | 0.02 | 0.01 | 4.8 | 156.85 | 42.35 | 12.12 | ND | 0.01 | 0.16 | 60 | 97.39 | 521.1 | PT-17 - Rua Pedre Nestor | 2008-10-29 04:10 | 0.1 | 0.1 | 5 | 8.77 | 6.24 | - | 1.43 | 0.03 | 15.3 | 46 | 11.2 | 4.32 | - | ND | 2.04 | 1 | 17.85 | 95.7 | PT-17 - Rua Padre Nestor | 2009-03-27 05:13 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 7.63 | 5.88 | - | 1.12 | 0.01 | 18.19 | 95.05 | 16.63 | 12.83 | - | 0.01 | - | - | 29.4 | 113.6 | PT-17 - Rua Padre Nestor | 2009-09-24 12:10 | - | - | 2.5 | 3.09 | 5.79 | - | 1.67 | 0.06 | 16.61 | 47.52 | 12.67 | 3.8 | - | - | - | ND | 23.1 | 97.38
PT 18 | [20 empty] | PT-18 - Av. Virgilio Távora | 2008-11-21 04:45 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.58 | 8.24 | - | ND | 0.02 | 15.3 | 100 | 34.4 | 3.36 | - | 0.02 | 1.32 | 47 | 42.15 | 240.5 | PT-18 - Av. Virgilio Távora | 2009-03-25 02:34 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.31 | 7.6 | - | - | ND | 18.19 | 156.44 | 15.84 | 28.04 | - | 0.03 | - | - | 112.36 | 384.6 | PT-18 - Av. Virgilio Távora | 2009-09-24 04:15 | - | - | ND | 0.47 | 7.44 | - | 0.04 | ND | 16.61 | 178.22 | 26.14 | 27.09 | - | - | - | 36 | 109.21 | 384.2
PT 19 | PT 19 - Rua Francisco M de Souza | 2008-06-16 04:20 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 0.01 | 7.25 | - | 0.04 | 0.06 | 6.98 | 27.45 | 29.02 | 10.72 | ND | ND | 0.65 | 4.97 | 9.3 | 96.53 | PT-19 - CAIC - Mutirão | 2008-11-28 07:00 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.31 | 5.83 | - | ND | ND | 8.56 | 52 | 12.8 | 4.8 | - | ND | 0.99 | 3 | 17.85 | 89.8 | PT-19 - Frei Damião | 2009-06-23 11:15 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.23 | 5.7 |  | ND | 0.06 | 8.76 | 65.35 | 15.84 | 6.18 |  | ND |  | 1 | 17.8 | 88.9 | PT-19 - Mutirão | 2009-09-24 09:00 | - | - | ND | 0.29 | 5.43 | - | 0.07 | 0.01 | 11.71 | 31.68 | 7.92 | 2.85 | - | - | - | ND | 11.55 | 66.47
PT 20 | PT 20 - Av. Leandro Bezerra | 2008-06-11 04:20 | 6.3 | 1 | 2.5 | 0.17 | 7.73 | - | 0.01 | 0.01 | 18.53 | 213.71 | 13.33 | 43.59 | ND | ND | 0.2 | 43.93 | 91.52 | 382.3 | PT-20 - Av. Lenadro Bezerra | 2008-11-21 11:47 | 6.2 | 4.1 | ND | 0.29 | 7.41 | - | ND | 0.02 | 27.83 | 142 | 49.6 | 4.32 | - | ND | 1.58 | 54 | 62.11 | 241.5 | PT-20 - Av. Lenadro Bezerra | 2009-03-31 10:43 | 8.7 | 0.1 | ND | 0.36 | 7.11 | - | - | ND | 37.46 | 63.37 | 15.05 | 6.18 | - | 0.01 | - | - | 44.1 | 426.1 | PT-20 - Av. Lenadro Bezerra | 2009-10-09 11:30 | 3.4 | 3.1 | ND | 0.55 | 7.2 | - | 0.05 | ND | 29.35 | 176.24 | 40.4 | 18.06 | - | - | - | 29 | 98.71 | 403.2
PT 21 | PT 21 - Rua Manoel Tavares Lopes | 2008-06-10 03:30 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 0.19 | 5.66 | - | 0.01 | 0.03 | 1.86 | 25.49 | 5.49 | 2.8 | ND | ND | 0.69 | 1.63 | 6.85 | 70.12 | PT-21 - Rua Manoel Tavares Lopes | 2008-11-28 06:40 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.21 | 5.67 | - | ND | ND | 13.38 | 36 | 9.6 | 2.88 | - | 0.01 | 0.93 | 1 | 8.4 | 48.8 | PT-21 - Rua Manoel Tavares Lopes | 2009-03-25 04:24 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.18 | 5.66 | - | - | ND | 16.27 | 21.78 | 4.75 | 2.38 | - | 0.03 | - | - | 9.45 | 66.9 | PT-21 - Rua Manoel Tavares Lopes | 2009-10-18 09:50 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.69 | 5.38 | - | 0.05 | ND | 11.71 | 31.68 | 3.96 | 5.23 | - | - | - | 2 | 7.35 | 76.17
PT 22 | PT 22 - Rua Manoel Tavares Lopes | 2008-06-10 03:20 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 0.23 | 6.22 | - | ND | 0.04 | 11.71 | 35.29 | 9.41 | 2.8 | ND | ND | 0.18 | 3.79 | 12.24 | 90.31 | PT-22 - Rua Manoel Tavares Lopes | 2008-11-28 06:25 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.2 | 5.82 | - | ND | ND | 15.3 | 38 | 7.2 | 4.8 | - | ND | 0.59 | 2 | 9.45 | 67.3 | PT-22 - Rua Manoel Tavares Lopes | 2009-04-27 10:24 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.17 | 5.68 | - | 0.03 | ND | 9.5 | 49.5 | 3.96 | 9.5 | - | ND | 0.03 | 1 | 12.6 | 79 | PT-22 - Rua Manoel Tavares Lopes | 2009-10-19 04:01 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.31 | 5.43 | - | 0.02 | 0.05 | 9.75 | 271.29 | 80 | 17.11 | - | - | - | 13 | 128.11 | 73.8
PT 23 | PT 23 - Rua Joaquim L de Sousa | 2008-06-10 04:37 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 0.18 | 7.9 | - | 0.04 | ND | 34.22 | 174.49 | 43.13 | 15.85 | ND | 0.02 | 0.24 | 15.29 | 77.33 | 435.2 | PT-23 - Rua Joaquim Lendro de Souza | 2008-12-09 03:40 | 1.1 | 2 | ND | 0.38 | 7.66 | - | 0.03 | ND | 8.56 | 140 | 30.4 | 15.36 | - | ND | 0.51 | 29 | 77.71 | 237.6 | PT-23 - Rua Joaquim Lendro de Souza | 2009-04-29 10:40 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.27 | 7.28 | - | 0.03 | 0.03 | 3.7 | 142.57 | 30.89 | 15.68 | - | ND | 0.01 | 25 | 87.16 | 212.1 | PT-23 - Rua Joaquim Lendro de Souza | 2009-10-09 09:30 | 1.2 | 2 | ND | 0.28 | 7.6 | - | 0.03 | ND | 11.71 | 106.93 | 29.31 | 5.7 | - | - | - | 10 | 76.66 | 256.1
PT 24 | PT 24 - Rua Projetada | 2008-06-11 04:43 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 0.14 | 7.2 | - | 0.04 | 0.07 | 33.24 | 96.07 | 19.61 | 11.37 | ND | ND | 1.28 | 16.79 | 20.55 | 276.5 | PT-24 - Rua Projetada - São José | 2008-12-09 02:41 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.3 | 5.92 | - | 0.02 | 0.01 | 44.21 | 102 | 21.6 | 11.52 | - | ND | 1.18 | 27 | 22.05 | 198.7 | PT-24 - Rua Projetada - São José | 2009-04-24 08:10 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 0.31 | 5.92 | - | 0.06 | 0.01 | 23.98 | 118.81 | 19.01 | 16.16 | - | 0.1 | ND | 15 | 21 | 199.12 | PT-24 - Rua Projetada - São José | 2009-10-16 10:05 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.28 | 5.89 | - | 0.07 | 0.02 | 51.9 | 95.05 | 21.39 | 9.98 | - | - | - | 20 | 26.25 | 198.7 | 476.1 | 48 | 17 | 26.56 | 3 | 60 | 6.25 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.19 | 2.5 | 187.2 | 665 | 7.17
PT 25 | PT 25 - Av. José de Melo | 2008-06-11 04:10 | 7.4 | 1 | 2.5 | 0.16 | 7.83 | - | 0.02 | ND | 54.8 | 201.94 | 11.76 | 41.7 | ND | ND | 0.04 | 69.34 | 105.22 | 875.8 | PT-25 - Av. José de Melo - Horto | 2008-12-06 10:50 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 7.45 | - | 0.27 | 0.03 | 67.33 | 202 | 27.2 | 32.16 | - | 0.02 | 0.34 | 138 | 108.16 | 463.6 | PT-25 - Av. José de Melo - Horto | 2009-04-14 04:10 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.76 | 7.17 | - | ND | ND | 61.55 | 180 | 17.6 | 32.32 | - | ND | ND | 125 | 117.61 | 639.4 | PT-25 - Av. José de Melo - Horto | 2009-10-30 09:25 | 1 | 1 | 2.5 | 0.91 | 7.44 | - | 0.11 | 0.01 | 65.63 | 200 | 36.44 | 26.14 | - | - | - | 109 | 116.56 | 622.6
PT 26 | PT 26 - Rua Cícero Amilitão | 2008-06-10 04:26 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 0.14 | 6.08 | - | ND | 0.01 | 5.78 | 56.86 | 14.12 | 5.13 | ND | ND | 0.83 | 4.34 | 21.04 | 151.49 | PT-26 - Rua Cícero Militão | 2008-12-09 04:20 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.27 | 6.04 | - | ND | 0.01 | 17.23 | 74 | 12.8 | 10.08 | - | ND | 1.45 | 2 | 24.15 | 136.7 | PT-26 - Rua Cícero Militão | 2009-04-18 09:17 | 1 | 0.1 | 2.5 | 0.8 | 6 | - | 0.09 | 0.01 | 26.87 | 64 | 18.4 | 4.28 | - | 0.02 | 0.26 | 2 | 24.15 | 116.57 | PT-26 - Rua Cícero Militão | 2009-11-12 10:40 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.3 | 5.93 | - | 0.09 | 0.14 | 15.63 | 61.39 | 16.63 | 4.75 | - | - | - | 3 | 26.25 | 122.09 | 161.61 | 19.87 | 7.44 | 10.8 | 1.2 | 24.4 | 6.85 | 0.01 | 4.34 | 0.08 | 0.01 | 2.5 | 79.2 | 210 | 6.38
PT 27 | PT 27 - Av. Ailton Gomes | 2008-06-16 03:27 | 2 | 0.1 | 2.5 | 0.01 | 7.67 | - | ND | 0.05 | 15.95 | 98.03 | 7.06 | 19.11 | ND | ND | 3.04 | 2.73 | 31.81 | 248.1 | PT-27 - Av. Ailton Gomes | 2008-12-10 02:49 | 2 | 0.1 | ND | 0.28 | 6.62 | - | ND | ND | 17.23 | 94 | 20.8 | 10.08 | - | ND | 2.35 | 10 | 27.3 | 175.8 | PT-27 - Av. Ailton Gomes | 2009-04-27 11:20 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.18 | 6.25 | - | 0.01 | 0.01 | 19.1582 | 110.89 | 19.8 | 14.73 | - | ND | 0.16 | 1 | 25.2 | 200.7 | PT-27 - Av. Ailton Gomes | 2009-11-29 03:30 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.32 | 6.19 | - | 0.02 | ND | 29.35 | 85.15 | 21.39 | 7.6 | - | - | - | 5 | 27.3 | 193.8 | 102.34 | 0.08 | 0.19 | 10.44 | 1.15 | 23.6 | 6.46 | 0.01 | 3.22 | 0.1 | 0.02 | 2.5 | 0.2 | 108 | 5.35
PT 28 | [20 empty] | PT-28 - Cagece Regional | 2008-12-29 02:10 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.28 | 5.16 | - | 0.01 | ND | 23.98 | 24 | 2.4 | 4.32 | - | 0.01 | 4.51 | 0 | 4.2 | 127.4 | PT-28 - Cagece Regional | 2009-04-18 10:13 | 6.3 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 5.16 | - | 0.07 | 0.01 | 21.08 | 20 | 6.4 | 0.95 | - | 0.01 | 2.3 | 1 | 7.35 | 98.7 | PT-28 - Cagece Regional | 2009-11-23 08:50 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.47 | 5.2 | - | 0.03 | 0.2 | 21.51 | 33.66 | 3.96 | 5.7 | - | - | - | 1 | 4.2 | 99.16
PT 29 | PT 29 - Rua Delmiro Gouveia | 2008-06-09 02:27 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 0.22 | 6.01 | - | ND | 0.01 | 12.65 | 43.13 | 7.84 | 5.59 | ND | ND | 0.92 | 2.82 | 14.68 | 121.8 | PT-29 - Cagece Regional | 2008-12-29 02:00 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.18 | 5.98 | - | 0.11 | ND | 17.23 | 42 | 8 | 5.28 | - | ND | 2.45 | 1 | 12.6 | 107.7 | PT-29 - Cagece Regional | 2009-06-01 05:00 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.62 | 6.8 | - | 0.05 | 0 | 14.65 | 93.69 | 17.59 | 11.93 | - | - | - | 4 | 3.3 | ND | PT-29 - Cagece Regional | 2009-11-11 08:31 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.56 | 4.9 | - | 0.04 | ND | 23.47 | 25.74 | 3.17 | 4.28 | - | - | - | ND | 8.4 | 97.77
PT 30 | [20 empty] | PT-30 - Cagece Regional | 2008-12-06 11:40 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.37 | 6 | - | 0.47 | ND | 21.08 | 62 | 7.2 | 10.56 | - | ND | 3.42 | 2 | 15.75 | 130.4 | PT-30 - Cagece Regional | 2009-05-29 05:40 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.37 | 5.86 | - | 0.02 | 0.12 | 23.01 | 71.29 | 13.47 | 9.03 | - | ND | - | 2 | 15.75 | 122.8 | PT-30 - Cagece Regional | 2009-11-23 09:00 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.28 | 5.49 | - | 0.02 | 0.02 | 24.45 | 49.5 | 7.13 | 7.6 | - | - | - | 3 | 18.9 | 129.17
PT 31 | [40 empty] | PT-31 - São José | 2009-06-01 09:56 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.25 | 6 | - | 0.02 | 0.06 | 25.43 | 57.36 | 7.65 | 9.18 | - | - | - | ND | 1 | ND
PT 32 | PT 32 - Palmerinha | 2008-06-11 03:50 | 3.72 | 7.4 | 2.5 | 0.36 | 6.49 | - | 0.01 | 0.03 | 16.57 | 43.13 | 8.63 | 5.21 | ND | ND | 2.01 | 4.46 | 14.68 | 181.81 | PT-32 - Palmerinha | 2008-12-06 10:30 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.33 | 6.02 | - | 0.55 | 0.03 | 28.79 | 56 | 11.2 | 6.72 | - | ND | 3.17 | 2 | 11.55 | 137.3 | PT-32 - Palmerinha | 2009-05-18 05:00 | - | - | 10 | 6.09 | 6.63 | - | 0.1 | ND | 45.17 | 116.83 | 23.76 | 13.78 | - | ND | - | 10 | 31.5 | 228.2 | PT-32 - Palmerinha | 2009-11-13 11:12 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.76 | 7.22 | - | 0.02 | ND | 60.73 | 196.04 | 21.39 | 34.22 | - | - | - | 108 | 105.01 | 537.2
PT 34 | [20 empty] | PT-34 - Vaquejada | 2008-12-29 04:47 | 0.1 | 0.1 | ND | 1.42 | 6.06 | - | 0.11 | ND | 7.6 | 40 | 12 | 2.4 | - | ND | 0.39 | 1 | 16.8 | 78.4 | [20 empty] | PT-34 - Vaquejada - Tiradente | 2009-12-29 02:11 | 1 | 0.1 | ND | 0.64 | 5.63 | - | 0.14 | 0.08 | 9.75 | - | - | - | - | ND | 0.01 | 2 | 16.8 | -
PT 35 |  | METODOLOGIAS: | Coliformes totais / E. coli |  |  | Cor Aparente |  | Turbidez |  | pH |  | Cloreto |  | Amônia |  | Nitrito | [44 empty] | PT-35 - Novo Juazeiro | 2009-12-16 09:52 | 1 | 0.1 | ND | 0.28 | 5.63 | - | 0.1 | ND | 20.53 | - | - | - | - | 0.02 | 0.48 | 1 | 11.55 | 91.87
PT 36 |  |  | Substrato Cromogênico |  |  | Comparação visual |  | Nefelometria |  | Potenciometria |  | Titrimetria / Argentometria |  | Espectofometria / Nessler |  | Espectrofotometria / Diazotização |  |  |  |  | PT-36 - Vila Real | 2008-12-06 10:00 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.29 | 5.65 | - | 0.67 | 0.03 | 24.94 | 30 | 3.2 | 5.28 | - | ND | 3.93 | 3 | 8.4 | 93.3 | PT-36 - Vila Real | 2009-06-09 09:00 | - | - | ND | 0.24 | 5.62 | - | ND | 0.16 | 21.51 | 51.49 | 6.34 | 8.55 | - | ND | - | 2 | 6.3 | 117.8 | PT-36 - Vila Real | 2009-12-15 11:45 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.25 | 5.25 | - | 0.02 | 0.02 | 25.43 | 33.66 | 3.96 | 5.7 | - | 0.01 | 4.11 | 4 | 8.4 | 104.8
PT 37 | [60 empty] | PT-37 - Lagoa Seca | 2009-09-04 10:00 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.5 | 6.03 | - | 0.27 | ND | 7.78 | 59.41 | 15.84 | 4.75 | - | - | - | ND | 29.4 | 93.23
PT 38 |  |  | Fluoreto Ferro Alumínio | [8 empty] | Dureza / Cálcio / Magnésio |  |  | Condutividade | [5 empty] | PT-38 - Campo Alegre | 2008-12-29 05:03 | 8.6 | 0.1 | ND | 0.21 | 5.75 | - | 0.05 | ND | 8.56 | 44 | 6.4 | 6.72 | - | ND | 1.71 | 1 | 10.5 | 58.2 |  | METODOLOGIAS: | Coliformes totais / E. coli |  |  | Cor Aparente |  | Turbidez |  | pH |  | Cloreto |  | Amônia |  | Nitrito
PT 39 |  |  | Espectrometria/Spands Espectrofotometria / Ortofenantrolina Espectrofotometria / Eriocromo cianina | [8 empty] | Titrimetria com EDTA |  |  | Condutimetria | [27 empty] | Substrato Cromogênico |  |  | Comparação visual |  | Nefelometria |  | Potenciometria |  | Titrimetria / Argentometria |  | Espectofometria / Nessler |  | Espectrofotometria / Diazotização |  |  |  |  | PT-39 - Campo Alegre | 2009-08-30 03:00 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.56 | 6.62 | - | 0.28 | 0.02 | 4.84 | 91.09 | 11.09 | 17.11 | - | - | - | 5 | 44.1 | 134.46
PT 40 | [21 empty] | METODOLOGIAS: | Coliformes totais / E. coli |  |  | Cor Aparente |  | Turbidez |  | pH |  | Cloreto |  | Amônia |  | Nitrito | [24 empty] | PT-40 - São José | 2009-12-29 03:46 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.47 | 5.62 | - | 0.03 | 0.07 | 48.96 | - | - | - | - | 0.01 | 1.21 | 31 | 28.35 | -
PT 41 |  |  | ND - Não detectado |  |  | Nitrato |  |  | Alcalinidades |  |  | Sulfato | [10 empty] | Substrato Cromogênico |  |  | Comparação visual |  | Nefelometria |  | Potenciometria |  | Titrimetria / Argentometria |  | Espectofometria / Nessler |  | Espectrofotometria / Diazotização | [6 empty] | Fluoreto Ferro Alumínio | [8 empty] | Dureza / Cálcio / Magnésio |  |  | Condutividade | [5 empty] | PT-41 - Campo Alegre | 2009-09-30 04:00 | - | - | ND | 0.7 | 6.15 | - | 0.06 | 0.01 | 10.73 | 31.68 | 8.71 | 2.38 | - | - | - | ND | 21 | 78.67
PT 42 |  |  |  |  | Espectrofotometria / Brucina |  |  |  | Titrimetria ácido-base |  |  | Espectrofotometria | [30 empty] | Espectrometria/Spands Espectrofotometria / Ortofenantrolina Espectrofotometria / Eriocromo cianina | [8 empty] | Titrimetria com EDTA |  |  | Condutimetria | [5 empty] | PT-42 - Vila Três Maria | 2009-10-19 07:30 | 0.1 | 0.1 | ND | 0.99 | 7.44 | - | 0.08 | ND | 76.41 | 223.76 | 64.95 | 14.73 | - | - | - | 17 | 71.41 | 376.9
[23 empty] | Fluoreto Ferro Alumínio | [8 empty] | Dureza / Cálcio / Magnésio |  |  | Condutividade
[23 empty] | Espectrometria/Spands Espectrofotometria / Ortofenantrolina Espectrofotometria / Eriocromo cianina | [8 empty] | Titrimetria com EDTA |  |  | Condutimetria | [7 empty] | ND - Não detectado |  |  | Nitrato |  |  | Alcalinidades |  |  | Sulfato | [9 empty] | METODOLOGIAS: | Coliformes totais / E. coli |  |  | Cor Aparente |  | Turbidez |  | pH |  | Cloreto |  | Amônia |  | Nitrito
[45 empty] | Espectrofotometria / Brucina |  |  |  | Titrimetria ácido-base |  |  | Espectrofotometria | [10 empty] | Substrato Cromogênico |  |  | Comparação visual |  | Nefelometria |  | Potenciometria |  | Titrimetria / Argentometria |  | Espectofometria / Nessler |  | Espectrofotometria / Diazotização
[23 empty] | ND - Não detectado |  |  | Nitrato |  |  | Alcalinidades |  |  | Sulfato
[25 empty] | Espectrofotometria / Brucina |  |  |  | Titrimetria ácido-base |  |  | Espectrofotometria | [30 empty] | Fluoreto Ferro Alumínio | [8 empty] | Dureza / Cálcio / Magnésio |  |  | Condutividade
[63 empty] | Espectrometria/Spands Espectrofotometria / Ortofenantrolina Espectrofotometria / Eriocromo cianina | [8 empty] | Titrimetria com EDTA |  |  | Condutimetria
[63 empty] | ND - Não detectado |  |  | Nitrato |  |  | Alcalinidades |  |  | Sulfato
[65 empty] | Espectrofotometria / Brucina |  |  |  | Titrimetria ácido-base |  |  | Espectrofotometria
1º Semestre/2008
2ºSemestre/2008
1º Semestre/2009
2ºSemestre/2009
1º SEmestre/2010
µ