# NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 02

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 20190001/CAGECE

OBJETO: Seleção de Empresa de Serviços de Conservação de Energia para elaborar projeto(s) de eficiência energética nas Unidades Consumidoras de energia elétrica da Cagece, no âmbito do Programa de Eficiência Energética regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, submetê-lo(s) às Chamadas Públicas da Enel e executá-lo(s), caso seja(m) aprovado(s) nesta.

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece, em resposta a questionamento de licitante Taldi, cujo teor está transcrito abaixo, esclarece:

PERGUNTA 01: No Item “8. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES”, o critério “3) Projetos de Eficiência Energética em Saneamento executados a partir de 2015 (PESEX15s) *” parece restringir muitos os concorrentes, impedindo várias ESCOs de concorrerem, qual tipo de serviços devem ter sido feitos para se caracterizar como eficiência energética em saneamento? Já realizamos vários serviços para a CAERN, porém acredito que os mesmos não se enquadrem nos serviços requeridos. Como o item “8.3. O Participante não poderá obter pontuação 0 (zero) nos critérios 1), 2) e 3)” afirma, caso não tenhamos nenhum ponto no item 3) não poderemos participar do chamamento público, mesmo atendendo a todos os outros requisitos.

RESPOSTA 01: Para se caracterizar como eficiência energética em saneamento, deverão ser apresentados projetos elaborados e executados no âmbito do PEE que contemplem ações de eficiência energética executadas, tais como substituição de conjunto motor-bomba, instalação de painéis com inversor de frequência, troca ou limpeza de adutoras, construção de novos reservatórios visando a economia no horário de ponta, dentre outros, em unidades operacionais dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário (captação, ETA, elevatórias de água bruta e tratada, ETEs, elevatórias de esgoto, etc.).

Fortaleza, 01 de Agosto de 2019.

Cecília Duarte Paiva

Gerente de Contratação de Serviços e Obras – GECOS